## Tabla de caso de inversión
Este caso está diseñado para un grupo de consumidores iniciales sin instalación que deciden invertir en una instalación comunal. Se considera por tanto el consumo de cada miembro y la producción teorica de la potencial instalación.
[16 empty] | MENSUAL | [5 empty] | MENSUAL
| MENSUAL | [14 empty] | CONSUMIDORES | [5 empty] | PRODUCTORES
| Miembro | Consumo kWh | Producción kWh | Consumo neto kWh | Excedente kWh | precio consumo €/kWh | precio excedente €/kWh | Precio excedente de la CE € | % Consumo neto | % Producción excedente | coef de reparto en proporción al consumo | Reparto energético teórico kWh | Reparto real kWh | Energía consumida de la red para satisfacer demanda (kWh) | Sobrante de la CE kWh | Pago a comercializadora en caso de faltar energía en la CE (€) | Pago total kWh CE consumido (€) | PAGO TOTAL FORMANDO PARTE DE LA CE (€) | Pago total kWh sin CE | Diferencia económica € | % ahorro por consumo de kWh | Ingreso total kWh con CE (€) | Ingreso total kWh sin CE (€) | Diferencia económica € | % aumento de ingresos
1 | A | 240 |  | 240 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 5.984% | 0% | 5.984% | 143.6194 | 143.6194 | 96.3806 | 0 | 14.4571 | 0 | 14.4571 | 36 | 21.5429 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | B | 450 |  | 450 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 11.22% | 0% | 11.22% | 269.2864 | 269.2864 | 180.7136 | 0 | 27.107 | 0 | 27.107 | 67.5 | 40.393 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | C | 462 |  | 462 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 11.52% | 0% | 11.52% | 276.4674 | 276.4674 | 185.5326 | 0 | 27.8299 | 0 | 27.8299 | 69.3 | 41.4701 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | D | 1033.6 |  | 1033.6 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 25.77% | 0% | 25.77% | 618.5209 | 618.5209 | 415.0791 | 0 | 62.2619 | 0 | 62.2619 | 155.04 | 92.7781 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | E | 600 |  | 600 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 14.96% | 0% | 14.96% | 359.0485 | 359.0485 | 240.9515 | 0 | 36.1427 | 0 | 36.1427 | 90 | 53.8573 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | F | 500 |  | 500 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 12.47% | 0% | 12.47% | 299.2071 | 299.2071 | 200.7929 | 0 | 30.1189 | 0 | 30.1189 | 75 | 44.8811 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | G | 300 |  | 300 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 7.48% | 0% | 7.48% | 179.5243 | 179.5243 | 120.4757 | 0 | 18.0714 | 0 | 18.0714 | 45 | 26.9286 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | H | 425 |  | 425 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 10.6% | 0% | 10.6% | 254.326 | 254.326 | 170.674 | 0 | 25.6011 | 0 | 25.6011 | 63.75 | 38.1489 | 59.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Instalación |  | 2400 | 0 | 2400 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 264 | -264 | 0%
TOTAL | 8 | 4010.6 | 2400 | 4010.6 | 2400 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 2400 | 4010.6 | 1610.6 | 0 | 241.59 | 0 | 241.59 | 601.59 | 601.59 | 478.7% | 0 | 264 | -264
En el caso de que la inversión inicial pudiera contar con una hipotética cofinanciación por parte subvenciones externas se puede variar el porcentaje cofinanciado
AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
Coste de la instalación | % cofinanciación por subvencion | Coste total | [15 empty] | ANUAL
20000 | 60% | 8000 | [15 empty] | CONSUMIDORES
| Miembro | Aportación por miembro | % de ahorro | Ahorro económico anual | Retorno de inversión (años) | Consumo kWh |  | coef de reparto en proporción al consumo | [9 empty] | PAGO TOTAL FORMANDO PARTE DE LA CE (€) | Pago total kWh sin CE | Diferencia económica € | % ahorro por consumo de kWh
1 | A | 478.7314 | 59.84% | 258.5149 | 1.8519 | 240 |  | 5.984% | [9 empty] | 173.4851 | 432 | 258.5149 | 59.84%
2 | B | 897.6213 | 59.84% | 484.7155 | 1.8519 | 450 |  | 11.22% | [9 empty] | 325.2845 | 810 | 484.7155 | 59.84%
3 | C | 921.5579 | 59.84% | 497.6413 | 1.8519 | 462 |  | 11.52% | [9 empty] | 333.9587 | 831.6 | 497.6413 | 59.84%
4 | D | 2061.7364 | 59.84% | 1113.3377 | 1.8519 | 1033.6 |  | 25.77% | [9 empty] | 747.1423 | 1860.48 | 1113.3377 | 59.84%
5 | E | 1196.8284 | 59.84% | 646.2873 | 1.8519 | 600 |  | 14.96% | [9 empty] | 433.7127 | 1080 | 646.2873 | 59.84%
6 | F | 997.357 | 59.84% | 538.5728 | 1.8519 | 500 |  | 12.47% | [9 empty] | 361.4272 | 900 | 538.5728 | 59.84%
7 | G | 598.4142 | 59.84% | 323.1437 | 1.8519 | 300 |  | 7.48% | [9 empty] | 216.8563 | 540 | 323.1437 | 59.84%
8 | H | 847.7535 | 59.84% | 457.7869 | 1.8519 | 425 |  | 10.6% | [9 empty] | 307.2131 | 765 | 457.7869 | 59.84%
|  | 8000 | [5 empty] | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 2899.08 | 7219.08 | 7219.08 | 478.7%
ANUAL
PRODUCTORES
[22 empty] | Ingreso total kWh con CE (€) | Ingreso total kWh sin CE (€) | Diferencia económica € | % aumento de ingresos
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 0 | 3168 | -3168 | 0%
[22 empty] | 0 | 3168 | -3168